## Sheet1
线圈表 |  | 寄存器表 |  |  | 外部输入表 |  | 外部输入线圈
数据地址 | 数据 | 数据地址 | 数据 | 数据值说明 | 数据地址 | 数据 | 数据地址 | 数据
0 | 启动/停止 | 0 | 1号肥施肥时长 |  | 0 | 1号流量计 | 0 | 1号通道电磁阀异常
1 | 1号电磁阀 | 1 | 2号肥施肥时长 |  | 1 | 2号流量计 | 1 | 2号通道电磁阀异常
2 | 2号电磁阀 | 2 | 3号肥施肥时长 |  | 2 | 3号流量计 | 2 | 3号通道电磁阀异常
3 | 3号电磁阀 | 3 | 4号肥施肥时长 |  | 3 | 4号流量计 | 3 | 4号通道电磁阀异常
4 | 4号电磁阀 | 4 | 5号肥施肥时长 |  | 4 | 5号流量计 | 4 | 5号通道电磁阀异常
5 | 5号电磁阀 | 5 | 浇水时长 |  | 5 | EC值 | 5 | 1号大棚电磁阀异常
6 | 施肥电机 | 6 | 大棚选择 |  | 6 | PH值 | 6 | 2号大棚电磁阀异常
7 | 1号大棚 | 7 |  |  |  |  | 7 | 3号大棚电磁阀异常
8 | 2号大棚 | 8 |  |  |  |  | 8 | 4号大棚电磁阀异常
9 | 3号大棚 | 9 |  |  |  |  | 9 | 5号大棚电磁阀异常
10 | 4号大棚 | 10 |  |  |  |  | 10 | 6号大棚电磁阀异常
11 | 5号大棚 | 11 |  |  |  |  | 11 | 7号大棚电磁阀异常
12 | 6号大棚 | 12 |  |  |  |  | 12 | 8号大棚电磁阀异常
13 | 7号大棚 | 13 |  |  |  |  | 13 | 9号大棚电磁阀异常
14 | 8号大棚 | [5 empty] | 14 | 10号大棚电磁阀异常
15 | 9号大棚 | [5 empty] | 15 | 11号大棚电磁阀异常
16 | 10号大棚 | [5 empty] | 16 | 12号大棚电磁阀异常
17 | 11号大棚 | [5 empty] | 17 | 13号大棚电磁阀异常
18 | 12号大棚 | [5 empty] | 18 | 14号大棚电磁阀异常
19 | 13号大棚 | [5 empty] | 19 | 15号大棚电磁阀异常
20 | 14号大棚 | [5 empty] | 20 | 16号大棚电磁阀异常
21 | 15号大棚 | [5 empty] | 21 | 17号大棚电磁阀异常
22 | 16号大棚 | [5 empty] | 22 | 18号大棚电磁阀异常
23 | 17号大棚 | [5 empty] | 23 | 19号大棚电磁阀异常
24 | 18号大棚 | [5 empty] | 24 | 20号大棚电磁阀异常
25 | 19号大棚 | [5 empty] | 25 | 1号流量计异常
26 | 20号大棚 | [5 empty] | 26 | 2号流量计异常
[7 empty] | 27 | 3号流量计异常
[7 empty] | 28 | 4号流量计异常
[7 empty] | 29 | 5号流量计异常
[7 empty] | 30 | 压力异常
[7 empty] | 31 | 施肥电机异常