## Sheet1
线圈表 |  |  | 寄存器表 |  |  | 外部输入表 |  | 外部输入线圈
数据地址 | 数据 |  | 数据地址 | 数据 | 数据值说明 | 数据地址 | 数据 | 数据地址 | 数据
0 | 1号注水 | 跟策略相关的线圈只能在策略未执行的时候设置 | 0 | 1号桶液位设置 |  | 0 | 故障码1 | 0 | 本地/网络
1 | 2号注水 |  | 1 | 2号桶液位设置 |  | 1 | 故障码2 | 1
2 | 3号注水 |  | 2 | 3号桶液位设置 |  | 2 | 故障码3 | 2
3 | 4号注水 |  | 3 | 4号桶液位设置 |  | 3 | 故障码4 | 3
4 | 5号注水 |  | 4 | 5号桶液位设置 |  | 4 | 1号桶液位 | 4
5 | 1号搅拌 |  | 5 | 1号桶搅拌时间 |  | 5 | 2号桶液位 | 5
6 | 2号搅拌 |  | 6 | 2号桶搅拌时间 |  | 6 | 3号桶液位 | 6
7 | 3号搅拌 |  | 7 | 3号桶搅拌时间 |  | 7 | 4号桶液位 | 7
8 | 4号搅拌 |  | 8 | 4号桶搅拌时间 |  | 8 | 5号桶液位 | 8
9 | 5号搅拌 |  | 9 | 5号桶搅拌时间 |  | 9 | 1号桶搅拌时间 | 9
10 | [5 empty] | 10 | 2号桶搅拌时间 | 10
11 | [5 empty] | 11 | 3号桶搅拌时间 | 11
12 | [5 empty] | 12 | 4号桶搅拌时间 | 12
13 | [5 empty] | 13 | 5号桶搅拌时间 | 13
14 | [5 empty] | 故障码: | 0:无故障 1:注水1故障 2:注水2故障 3:注水3故障 4:注水4故障 5:注水5故障 6:搅拌1故障 7:搅拌2故障 8:搅拌3故障 9:搅拌4故障 10:搅拌5故障 11:1号液位故障 12:2号液位故障 13:3号液位故障 14:4号液位故障 15:5号液位故障 | 14
15 | [7 empty] | 15
16 | [7 empty] | 16
17 | [7 empty] | 17
18
19
20
21
22
23